## Plan1
PREÇOS ESTIMATIVOS POR LOTE
LOTE 1 - MATERIAL ELÉTRICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CÓD. PDM | Descrição cód. PDM
1 | Adaptador (tipo T), bivolt 3 saídas 3 polos branco | unid. | 40 |  |  | 480 | PLUGUE, NÚMERO PINOS:3 UN, FORMATO CONTATO:UNIVERSAL, FORMATO:"T", COR CORPO:BRANCA, CORRENTE NOMINAL:20 A, TENSÃO NOMINAL:250 V
2 | Interruptor simples + tomada 2P+T, 250V, 10A, embutir, branco | conj. | 40 |  |  | 472 | INTERRUPTOR, TIPO:SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TOMADA UNIVERSAL E PLACA 4" X 2", REFERÊNCIA:4103 (PIAL)
3 | Plugue padrão bipolar com aterramento (2P+T) junção macho e junção fêmea saída de cabo 180° 10A/250V | conj. | 60 |  |  | 480 | PLUGUE, TIPO:MACHO-E-FÊMEA, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLUG ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR P/SIST.ANTIGO), NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136
4 | Tomada dupla 10A branco, 2P+T, ref. Pial Legrand ou similar | conj. | 20 |  |  | 484 | TOMADA, MODELO:DUPLA, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO, NORMAS TÉCNICAS:NBR14136 E IEC60.884, APLICAÇÃO:CAIXA 4 X 2 POL
5 | Tomada simples 10A, branco, 2P+T, ref. Pial Legrand ou similar | conj. | 40 |  |  | 484 | TOMADA, MODELO:SIMPLES, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL:10 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA)
6 | Tomada 20A, 2P+T, branco, ref. Pial Legrand ou similar | conj. | 30 |  |  | 484 | TOMADA, MODELO:SIMPLES, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL:20 A, TENSÃO NOMINAL:250 V, NÚMERO PÓLOS:2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA)
7 | Cabo duplo flexível PP extensão 2x2,5mm², rolo com 50m, preto | rolo | 5 |  |  | 57714 | EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO:50 M, COMPONENTES:1 PLUGUE MACHO E 1 PLUGUE FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIÂMETRO DO FIO 8MM, TENSÃO NOMINAL:250 V, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA, CORRENTE NOMINAL:10 A
8 | Luminária luz de emergência, 30 leds, 150 lumens, 1W, bivolt | unid. | 100 |  |  | 6792 | LUMINÁRIA, TIPO:EMERGÊNCIA, TIPO LÂMPADA:LED, APLICAÇÃO:EDIFICAÇÕES, TENSÃO NOMINAL:110/220 V, INSTALAÇÃO:TETO OU PAREDE
9 | Chave de teste elétrico, digital, 12V a 220V | unid. | 5 |  |  | 4897 | CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE:AÇO CARBONO TEMPERADO, COMPRIMENTO:150 MM, TIPO PONTA:CHATA, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ELETRÔNICA COM HASTE ISOLADA
10 | Caneta detectora de energia, voltímetro teste tensão, cabo plástico | unid. | 2 |  |  | 4897 | CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:150 MM, TIPO PONTA:METAL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COR CABO:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANETA, PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA
11 | Multímetro EDA u similar | unid. | 3 |  |  | 10012 | MULTÍMETRO, TENSÃO:AC/CD 1000 V, CORRENTE DC:10 A, CORRENTE AC:10 A, RESISTÊNCIA:50 OHMS, FREQUÊNCIA:5 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRUE RMS / CATEGORIA III / PRECISÃO BÁSICA DE, CAPACITÂNCIA:5000 UF, TEMPERATURA:-50¿C A 1300¿C
12 | Alicate multiuso para eletricista, 9 1/2 pol (*) | unid. | 5 |  |  | 702 | ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO, COMPRIMENTO:6 POL, APLICAÇÃO:ELETRICIDADE/ELETRÔNICA
13 | Fita isolante anti chama, 19mmx20m, preta | unid. | 50 |  |  | 7592 | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO:PVC ANTI-CHAMA, COR:PRETA, COMPRIMENTO:20 M, LARGURA:19 MM
LOTE 2 - MATERIAIS DIVERSOS
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD |  |  | CÓD. PDM | Descrição cód. PDM
14 | Alicate bico meia cana, aço cromo vanádio, cabo isolado, tipo reto, comprimento 6 pol, longo | unid. | 5 |  |  | 690 | ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO:ISOLADO, TIPO:RETO, COMPRIMENTO:6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LONGO, FOSTATIZADO
15 | Alicate universal, aço cromo vanádio, cabo plástico isolado, 1000V, corte lateral, 8 pol | unid. | 5 |  |  | 702 | ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE:LATERAL, COMPRIMENTO:8 POL
16 | Broca de widia, conjunto c/ 8 peças | unid. | 5 |  |  | 18615 | CONJUNTO BROCA, MATERIAL:VÍDEA, APLICAÇÃO:CONCRETO, COMPONENTES:8 PEÇAS DE 3; 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM
17 | Broca para ferro, conjunto com 8 peças | unid. | 3 |  |  | 400916 | CONJUNTO BROCA, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO:METAL, COMPONENTES:10 PEÇAS DE 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 MM
18 | Cantoneira material zamac, niquelada, largura aba maior 13mm, largura aba menor 13mm, 2 furos, branca, para fixação de móveis | unid. | 200 |  |  | 3063 | CANTONEIRA, MATERIAL:ZAMAC, TIPO:NIQUELADA, LARGURA ABA MAIOR:13 MM, LARGURA ABA MENOR:13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO DE MOVES, 2 FUROS.
19 | Cantoneira 4 furos, branca, metal, tamanho 3 x 3cm | unid. | 200 |  |  | 3063 | CANTONEIRA, MATERIAL:ALUMÍNIO, LARGURA ABA MAIOR:20 MM, LARGURA ABA MENOR:17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LATERAIS REFORÇADAS COM FUROS PARA FIXAÇÃO
20 | Chave Allen, aço, tamanho 1,5 a 10mm, jogo com 11 peças | unid. | 3 |  |  | 4890 | CHAVE ALLEN, MATERIAL:AÇO, FORMATO:HEXAGONAIS, MEDIDA REFERÊNCIA:2 A 10 MM, QUANTIDADE PEÇAS:11 UN
21 | Chaves de fenda e philips, conjunto com 6 peças (3 fenda, 3 philips), cromo vanadio | conj. | 5 |  |  | 14637 | JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:PHILIPS / FENDA, QUANTIDADE PEÇAS:6, APLICAÇÃO:SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES:FENDA 4/5X5MM,5X5MM, 5X6MM,8MM-PHILIPS 4MM, 6MM, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEXTAVADO, LÂMINA CROMADA FOSCA ACETINADA
22 | Fechadura para divisória, tubular, acabamento preto fosco, com trava na maçaneta e botão, lingueta de 90mm, modelo antigo, furação (encamixe da porta) redonda, com 2 chaves, ref. Soprano ou similar | unid. | 50 |  |  | 566 | FECHADURA, MATERIAL CAIXA:AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO - PRETO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE DE UM LADO E PINO DO OUTRO, TIPO:TUBULAR, APLICAÇÃO:PORTA DE DIVISÓRIA
23 | Fita dupla face, fixação forte, transparente, 24mm x 20m | unid. | 10 |  |  | 18071 | FITA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, TIPO:DUPLA FACE, LARGURA:24 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:INCOLOR
24 | Fita multiuso reforçada silver tape, 48mm x 50m, prata ou preto (filme de polietileno reforçado com tecido laminado de algodão) | unid. | 12 |  |  | 18071 | FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIETILENO E TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, TIPO:SILVER TAPE, LARGURA:48 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:CINZA, APLICAÇÃO:MULTIUSO
25 | Chave combinada cromo fosco, 6 x 22mm, jogo com 12 peças | unid. | 1 |  |  | 4873 | CHAVE COMBINADA, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO:NIQUELADO E CROMADO, TIPO:SPEEDY + CATRACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:12 PEÇAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
26 | Chave estrela, 6 a 32mm, jogo com 12 peças | unid. | 3 |  |  | 14637 | JOGO CHAVE, MATERIAL:AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO:COMPOSTO POR 12 PEÇAS, COMPONENTES:TAMANHO 6 A 32 MM: 14X15, 16X17, 18X19, 20X22, 21X
27 | Martelo tipo unha, 450g, cabeça 27mm magnética, cabo em fibra | unid. | 5 |  |  | 13589 | MARTELO, MATERIAL:AÇO FORJADO, MATERIAL CABO:FIBRA, TIPO:UNHA, TAMANHO:33,50 CM
28 | Mola aérea para porta, prata, potência 2, ref. Dorma ou similar | unid. | 20 |  |  | 9854 | MOLA PORTA, MATERIAL:METAL, TIPO:HIDRÁULICA AÉREA, COMPONENTES:BRAÇO, VÁLVULAS INDEPENDENTES, ACABAMENTO:PINTADO, COR:OURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABERTURA ESQUERDA/DIREITA, RESISTENTE CORROSÃO
29 | Parafuso philips 4x16 (caixa com 500 unid.) | cx. | 1 |  |  | 550 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL:AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA:CHATA, TIPO FENDA:PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO:4,5 MM, COMPRIMENTO:16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD
30 | Parafuso philips 4x30 (caixa com 500 unid.) | cx | 1 |  |  | 550 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL:AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CEMENTADO, TIPO CABEÇA:CHATA, TIPO FENDA:PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO:4 MM, COMPRIMENTO:30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD, APLICAÇÃO:CARPINTARIA
31 | Parafuso philips 4x45 (caixa com 500 unid.) | cx | 1 |  |  | 550 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL:AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA:CHATA, TIPO FENDA:PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO:4 MM, COMPRIMENTO:45 MM
32 | Pincel trincha 3 pol | unid. | 15 |  |  | 1573 | TRINCHA, MATERIAL CABO:MADEIRA ENVERNIZADA, MATERIAL CERDAS:GRIS DUPLA, TAMANHO:3 POL, TIPO CABO:ANATÔMICO
33 | Prego de aço 15x15 | kg | 5 |  |  | 635 | PREGO COM CABEÇA, MATERIAL:AÇO, TIPO CABEÇA:CHATA, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:COMUM, BITOLA:15 X 15
34 | Prego de aço 18x30 | kg | 5 |  |  | 639 | PREGO SEM CABEÇA, MATERIAL:AÇO, TIPO CABEÇA:CHATA, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, BITOLA:18 X 30
35 | Rolo anti respingos, lâ natural, 23cm | unid. | 10 |  |  | 1572 | ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO:46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM GARFO, ANTIGOTAS
36 | Selante PU fixa tudo bisnaga 400 branco | unid. | 30 |  |  | 12066 | SELANTE ADESIVO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES DE
37 | Silicone vedação base água, incolor, 380g | unid. | 50 |  |  | 12066 | SELANTE ADESIVO, MATERIAL:À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO, COR:BRANCO, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPONENTE:MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA
38 | Tinta acrílica lavável, branco neve, 18 litros, acabamento fosco, marca Suvinil ou similar | unid. | 10 |  |  | 1501 | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES:LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR:BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE:36 MÊS, TIPO ACABAMENTO:FOSCO
39 | Trena 10m | unid. | 8 |  |  | 968 | TRENA, MATERIAL:AÇO, LARGURA LÂMINA:10 MM, COMPRIMENTO:10 M, REVESTIMENTO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL
40 | Trena 5m | unid. | 8 |  |  | 968 | TRENA, MATERIAL:AÇO, LARGURA LÂMINA:13 MM, COMPRIMENTO:5 M, REVESTIMENTO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA
41 | Desingrinpante de uso geral, 300ml, ref. WD40 ou similar | unid. | 15 |  |  | 14780 | DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO:ÓLEO MINERAL E ADITIVOS, FINALIDADE:PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO, APLICAÇÃO:USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INIBIDOR DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO E PROPILENTE
42 | Pistola aplicadora de silicone, manual | unid. | 5 |  |  | 10792 | PISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO:SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FERRO/ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL
43 | Massa plástica com catalisador, composta com resina de poliéster, secagem rápida, pote com 400g | unid. | 8 |  |  | 9425 | MASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:RESINA POLIÉSTER, MINERAIS E ADITIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CATALISADOR, APLICAÇÃO:COLAGEM DE CUBAS, GRANITOS, MÁRMORE
44 | Massa corrida, base água, galão com 3,6 L, branca, ref. Suvinil ou similar | unid. | 7 |  |  | 1508 | MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO:COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM:3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA:PVA - POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE:ÁGUA, APLICAÇÃO:IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA
45 | Argamassa colante, uso interno, AC2, pcte 20kg, cinza | unid. | 10 |  |  | 14331 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR:CINZA, APLICAÇÃO:REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO:AC II
46 | Argamassa colante, uso interno, AC3, pcte 20kg, cinza | unid. | 10 |  |  | 14331 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR:CINZA, APLICAÇÃO:REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES
47 | Argamassa colante uso externo, AC3, pcte 20kg, cinza | unid. | 5 |  |  | 14331 | ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081
48 | Gesso em pó, secagem rápida, pcte 1kg | unid. | 20 |  |  | 7990 | GESSO, ORIGEM:MINERAL, TIPO:ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO:PÓ, COR:BRANCO, APLICAÇÃO:CONSTRUÇÃO CIVIL
49 | Brita 1 ensacada, pcte 20kg | pcte | 3 |  |  | 863 | BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 1
50 | Cimento comum CP-I, 50kg | unid. | 10 |  |  | 867 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL:CLINKER, TIPO:COMUM
51 | Areia lavada média pcte 20kg | unid. | 1 |  |  | 862 | AREIA, TIPO:LAVADA, GRANULOMETRIA:MÉDIA
LOTE 3 - MATERIAL HIDRÁULICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD |  |  | CÓD. PDM | Descrição cód. PDM
52 | Fita veda rosca, 18mm x 50m, teflon, marca Tigre ou similar | unid. | 50 |  |  | 7612 | FITA VEDA ROSCA, MATERIAL:TEFLON, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:18 MM
53 | Conjunto de reparo para válvula de descarga 1 1/4" | unid. | 25 |  |  | 11649 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:ENCAIXE, BITOLA:1 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:KIT SEDE DE ACETAL, APLICAÇÃO:VÁLVULA DESCARGA DOCOL RI 484 AP, COMPONENTES:SEDE/JUNTA, REFERÊNCIA:DOCOL 1997200
54 | Ducha higiênica para banheiro, cromada, acionamento 1/4 de volta, complea (incluindo mangueira, gatilho manual, registro) | unid. | 25 |  |  | 6410 | DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL:AÇO INOX, COMPRIMENTO:1,5 M, DIÂMETRO:1/2 POL, ACABAMENTO:CROMADO
55 | Kit completo universal para caixa acoplada com mecanismo de acionamento lateral | unid. | 20 |  |  | 11649 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, APLICAÇÃO:CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES:BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, ALA, TIPO:DESCARGA
56 | Kit completo universal para caixa acoplada com mecanismo de acionamento vertical | unid. | 20 |  |  | 11649 | REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL, APLICAÇÃO:CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO IDEAL STANDARD, COMPONENTES:BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES, ALA, TIPO:DESCARGA
57 | Sifão sanfonado universal, 31,3cm, branco | unid. | 50 |  |  | 12056 | SIFÃO, MATERIAL:POLIPROPILENO, COR:BRANCA, TIPO CORPO:SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO HASTE:ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA:40 MM, DIÂMETRO ENTRADA:1 1/4 POL, APLICAÇÃO:TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ
58 | Torneira de esfera, para jardim, 1/2 pol | unid. | 10 |  |  | 12820 | TORNEIRA, MATERIAL CORPO:LATÃO, TIPO:JARDIM, DIÂMETRO:1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ADAPTADOR PARA MANGUEIRA
59 | Torneira para lavatório, automática temporizada de mesa, bancada banheiro, 1/2 pol | unid. | 30 |  |  | 12820 | TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:LAVATÓRIO, DIÂMETRO:1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:INOXIDADO
60 | Torneira para cozinha, de mesa, bica móvel, cromada | unid. | 20 |  |  | 12820 | TORNEIRA, MATERIAL CORPO:LATÃO, TIPO:PIA, DIÂMETRO:1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM BICA MÓVEL CURTA E BICO AREJADOR