## Page 1
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO Seção de Administração Predial
ANEXO I – PLANILHA DE PREÇOS E CURVA ABC
PLANILHA SINTÉTICA -
|  | OBRA: |  | Pintura Escadaria ERA | [5 empty] | BDI
BDI DIFERENCIADO
ITEM | COD. REF. |  | FONTE |  | Descrição Completa | UNID. | QUANT. | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | CUSTO UNIT. S/ BDI | CUSTO UNIT. C/ BDI | CUSTO TOTAL
01 |  |  |  |  | SERVIÇOS |  |  | - | -
01.01 |  |  | Este Projeto |  | Emissão de ART, para valores acima de 15.000 reais | UN | 1 | - | -
01.02 | ED-50392-MOD1 |  | Este Projeto |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | UN | 1 | - | -
01.03 |  |  | Este Projeto |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA INCLUINDO EQUIPE TÉCNICA CONDUTIVA,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPIS, EXAMÊS MÉDICOS DA EQUIPE CONDUTIVA DA OBRA, CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, PLOTAGENS E OUTROS | MÊS | 4 | - | -
01.04 | 103689 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | - | -
01.05 |  |  | Este Projeto |  | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | MÊS | 4 | - | -
01.06 | ED-16350 |  | SETOPEDIFICACOES MG 01/2025 |  | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | - | -
02 |  |  |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  | - | -
02.01 | ED-48501 |  | SETOPEDIFICACOES MG 01/2025 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 120 | - | -
02.02 | 65000073 |  | COPASA MG 06/2024 |  | LIMPEZA SUPERFICIE PROCESSO MANUAL | M2 | 120 | - | -
02.03 | 65000026 |  | COPASA MG 06/2024 |  | REMOCAO PINTURA LATEX | M2 | 120 | - | -
02.04 | 65000073 |  | COPASA MG 06/2024 |  | LIMPEZA SUPERFICIE PROCESSO MANUAL | M2 | 120 | - | -
02.05 | ED-31485-MOD |  | SETOPEDIFICACOES MG 01/2025 |  | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | un | 200 | - | -
02.06 | 97660 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 200 | - | -
03 |  |  |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  | - | -
03.01 | 104962 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 240 | - | -
03.02 | 87884 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 120 | - | -
04 |  |  |  |  | REPAROS E PINTURAS |  |  | - | -
04.01 | 88484-MOD |  | SINAPI MG 05/2025 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO OU FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 600 | - | -
04.02 | 88485-MOD |  | SINAPI MG 05/2025 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO OU FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 600 | - | -
04.03 | 88496 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 60 | - | -
04.05 | 95305 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 120 | - | -
04.06 | 88488 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 600 | - | -
04.07 | 88489 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 600 | - | -
05 |  |  |  |  | CORRIMÃOS |  |  | - | -
05.01 | 99855-MOD |  | SINAPI MG 05/2025 |  | REPARO DE SUPORTES E CORRIMÃO (SOLDA E REFORÇO) | M | 80 | - | -
05.02 | 100717 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 120 | - | -
05.03 | 100734 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 240 | - | -
05.04 | 100736 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 240 | - | -
06 |  |  |  |  | PORTA CORTA FOGO |  |  | - | -
06.01 | 90838-MOD |  | SINAPI MG 05/2025 |  | REVISÃO E AJUSTE EM PORTA CORTA-FOGO - MOLA, DOBRADIÇAS, MAÇANETAS E FECHADURAS | UN | 21 | - | -
06.02 |  |  | Este Projeto |  | PINTURA EM PORTA CORTA-FOGO 90X210CM | UN | 21 | - | -
06.03 | ED-49702 |  | SETOPEDIFICACOES MG 01/2025 |  | MOLA HIDRÁULICA AÉREA PARA PORTA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un | 7 | - | -
06.04 |  |  | Este Projeto |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA CORTA-FOGO, FABRICADA EM AÇO, CONFORME NBR 13768, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA NOS DOIS LADOS. PODE SER INSTALADA EM PORTAS P60 – P90 e P120 DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 11742 | UN | 3 | - | -
07 |  |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | - | -
07.01 |  |  | Este Projeto |  | VERIFICAÇÃO E REPAROS DE PONTOS ELÉTRICOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO | UN | 12 | - | -
07.02 | 97595 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | - | -
07.03 | 91955 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | - | -
07.04 | 91992 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42 | - | -
07.05 | 97599 |  | SINAPI MG 05/2025 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 40 | - | -
08 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | - | -
08.01 |  |  | Este Projeto |  | REINSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EMERGÊNICA, INCLUI SUPORTES, FIXAÇÕES E LIMPEZA | UN | 40 | - | -
08.02 |  |  | Este Projeto |  | DESCARTE SUSTENTÁVEL DE REDÍDUOS (ENTULHO E METERIAIS CONTAMINANTES), DESTINAÇÃO DOCUMENTADA E AMBIENTALMENTE CORRETA | M3 | 15 | - | -
08.03 |  |  | Este Projeto |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | UN | 1 | - | -
08.04 | ED-50392-MOD2 |  | Este Projeto |  | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | UN | 1 | - | -
Subtotal:
BDI:
Total Geral: