## ORÇAMENTO
Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6)
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADO EMERGENCIAL EM CABINE DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E QUADROS ELÉTRICOS |  | REFERÊNCIAS | LEIS SOCIAIS C/ DESON. (H) |  |  |  | 116.8%
|  |  | SINAPI-MG | LEIS SOCIAIS C/ DESON. (M) |  |  |  | 73.93%
END.: | Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6) e da Seção Judiciária de Belo Horizonte (SJMG) – Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG |  | JUNHO/2025 ONERADO | BDI MATERIAIS |  |  |  | 25.8%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | CUSTO UNIT. S/ BDI | CUSTO UNIT. C/ BDI | CUSTO TOTAL
1 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema elétrico - subestação
1.1 | Serviço de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial em cabine de medição, subestação de energia 24KV, QGBT e quadros elétricos 220/127V. | MÊS | 12 | 0 | 4603.95 | 4603.95 | 5791.675 | 69500.1
2 | Peças e equipamentos fora do escopo obrigatório - Sistema elétrico
2.1 | Reposição de peças e equipamentos fora do escopo obrigatório | ANO | 1 | 13811.85 |  | 13811.85 | 17375.025 | 17375.025
[7 empty] | TOTAL GERAL PARA O ORÇAMENTO | 86875.125

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB TOTAIS | % | MESES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas elétrico | 30000 | 80% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 | 2499.9999 |  | 29999.9988 | -0.0012
|  | 0 | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 | 0% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Peças e equipamentos fora do enxoval obrigatório | 7500 | 20% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |  | 7499.9997 | -0.0003
| TOTAL E TOTAL MENSAL | 37500 | 100% | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999 | 3124.9999
| TOTAL ACUMULADO MENSAL |  |  | 3124.9999 | 6249.9997 | 9374.9996 | 12499.9995 | 15624.9994 | 18749.9993 | 21874.9991 | 24999.999 | 28124.9989 | 31249.9987 | 34374.9986 | 37499.9985
| % MENSAL |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
| % ACUMULADO |  |  | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.66% | 50% | 58.33% | 66.66% | 75% | 83.33% | 91.66% | 100%

## MAPA DE COTAÇÃO MC01 (hidden)
Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6)
#VALUE!
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADO EMERGENCIAL EM CABINE DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E QUADROS ELÉTRICOS
MAPA DE COTAÇÃO DE MERCADO N° 01
ITEM | DESCRIÇÃO | FORNECEDORES | VALORES | VALOR MÉDIO
11.1 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1827 | 1820
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1412
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1820
11.2 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1625.66 | 1625.66
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1410
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1631
11.3 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1380 | 1410
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1410
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1622
11.4 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1180 | 1180
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1110
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1331
11.5 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1281.67 | 1281.67
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1100
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1435
11.6 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2200 | 1452
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1010
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1452
11.7 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 937 | 1000
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1000
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1221
11.8 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2857 | 3000
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 3000
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3331
11.9 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 3330 | 3330 | 33312
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 3100
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3752
11.10 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2624 | 2650
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2650
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2998
11.11 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2738 | 2655
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2050
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2655
11.12 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 3400 | 3399
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2950
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3399
11.13 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1470 | 2850
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2850
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3252
11.14 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2438 | 2980
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2980
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3020
11.15 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2310 | 2252
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2100
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2252
11.16 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1960 | 1960
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1750
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2010
11.17 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2680 | 3150
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 3150
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3352
11.18 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2453 | 2750
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2750
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2980
11.19 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2360 | 3850
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 3850
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 4250
11.21 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2870 | 2750
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2050
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 2750
11.22 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2090 | 2100
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2100
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3250
11.23 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1760.5 | 1760.5
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1375
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1905
11.24 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1400 | 1600
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1600
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1675
11.25 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 1326 | 1400
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1400
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1725
11.26 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2190 | 1675
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 1450
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 1675
11.27 | #VALUE! | ANDRADE FLORENTINO E SILVA LTDA | 3000 | 3000
|  | AÇOBETT IND. COM. LTDA | 3000
|  | METALÚRGICA BOM PREÇO | 2900
11.28 | #VALUE! | ANDRADE FLORENTINO E SILVA LTDA | 3600 | 3600
|  | AÇOBETT IND. COM. LTDA | 4000
|  | METALÚRGICA BOM PREÇO | 3200
11.29 | #VALUE! | E A BARRO DE ASSIS - ME | 2840 | 2840
|  | PANTANAL COLOR LTDA. | 2600
|  | FRONT LIGHT PAINÉIS LUMINOSOS LTDA | 3350
11.30 | #VALUE! | ANDRADE FLORENTINO E SILVA LTDA | 726 | 726
|  | AÇOBETT IND. COM. LTDA | 970
|  | METALÚRGICA BOM PREÇO | 649.9
11.34 | ÓCULO CIRCULAR DIÂMETRO 600 MM | ANDRADE FLORENTINO E SILVA LTDA | 600 | 350
|  | AÇOBETT IND. COM. LTDA | 350
|  | METALÚRGICA BOM PREÇO | 149.9
9.10 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 45X60CM ESPESSUMRA 90CM - CONCREGRAMA (cotações das páginas 233/235 do processo) | TODIMO | 26.67 | 26.67
|  | VERDÃO | 20.37
|  | BIGOLIN | 55
0
#VALUE! | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 4 DISJUNTORES |  | 17.5 | 15.39
12
16.67
#VALUE! | QUADRO DE DISTROBUIÇÃO PARA 8 DISJUNTORES |  | 27 | 24
20
25

## MAPA COTAÇÃO MC02 (hidden)
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ |  | Mapa de Cotação (MC02)
PROJETO VILLA D'OURO
Restauração no Centro Histórico de Cuiabá
Obra: | CASA IRMÃ DULCE |  |  | Leis Sociais: | 87.37%
Local: | RUA PEDRO CELESTINO, Nº 72 E 82, BAIRRO CENTRO, CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  | BDI: | 27.28%
ESTIMATIVA DE CUSTO
| FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA
Fornecedor | DSS | 03.627.226/0001-05 | (65) 9973-0676 | Humberto | 2014-02-24
| STELMAT | 00.950.386/0001-00 | (65)3051-5757 | Lumara | 2014-02-23
| WWWNET | 04.645.332/0001-84 | (65) 99818290 | Itanei | 2014-02-25
1 ­ Material de Infra estrutura
Item | Descrição do Material | Preço Médio | DSS | STELMAT | WWWNET
|  | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$
1 | ELETROCALHA LISA TIPO C 50X50X3000MM #22 | 32.55 | 31.43 | 30.3 | 35.93
2 | TAMPA DE PRESSÃO 50X3000MM #24 | 17.19 | 16.8 | 15.98 | 18.8
3 | Te horizontal 90° 50x50mm com tampa | 18.97 | 18.76 | 17.61 | 20.56
4 | Curva horizontal 90° - 50x50mm com tampa | 13.79 | 13.79 | 12.78 | 14.8
5 | Cruzeta horizontal 90° - 50x50mm com tampa | 28.02 | 28.35 | 25.93 | 29.79
6 | Curva inversão 90° - 50x50mm com tampa | 13.62 | 13.62 | 12.73 | 14.51
7 | Curva vertical externa - 50x50mm com tampa | 12.95 | 12.88 | 12.2 | 13.78
8 | Curva vertical interna - 50x50mm com tampa | 12.65 | 12.5 | 12 | 13.45
9 | Terminal de fechamento - 50x50mm | 1.12 | 1.11 | 1.08 | 1.19
10 | Mão Francesa simples 150mm para eletrocalha | 3.02 | 2.97 | 2.93 | 3.17
11 | SUSPENSÃO VERTICAL 50X50MM #22 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.02
12 | Junção simples ABA 50 x 160mm p/ calha | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.13
13 | Tirante rosca total 1/4" x3000m | 7.41 | 7.48 | 7.21 | 7.54
14 | CHUMBADOR CBA 1/4" | 1.14 | 1.16 | 1.1 | 1.17
15 | Parafuso cabeça lentilha autotravante rosca 1/4x1/2" | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18
16 | Arruela lisa 1/4" | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07
17 | Porca sextava zincada 1/4" | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09
18 | Eletroduto Flexível Mtálico Revestido de Borracha Tipo "SEAL-TUBE" DE Ø 1" | 7.03 | 7.21 | 6.71 | 7.18
19 | Saída horizontal para eletroduto 1" | 1.35 | 1.37 | 1.29 | 1.4
20 | Box multiplo 1" | 5.92 | 5.9 | 5.66 | 6.21
21 | BUCHA PARA ELETRODUTOS 1" | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.74
22 | ARRUELA PARA ELETRODUTOS 1" | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.53
23 | Canaleta fechada de aluminio 73x25mm Dupla com tampa | 61.06 | 59.98 | 58.35 | 64.86
24 | Tampa em aluminio plana ranhurada p/ duto 73 X 25 X 3000MM Branco | 33.2 | 32.71 | 31.54 | 35.35
25 | Porta equipamentos stander para 2 x RJ 45 e 2 blocos Dutotec - cor branca | 22.64 | 21.94 | 21.63 | 24.35
26 | Arremate de tampa branco linha standard | 5.15 | 5.07 | 4.86 | 5.54
27 | Tampa terminal para canaleta 25 mm de altura | 7.25 | 7.07 | 6.82 | 7.87
28 | Caixa de Derivação tipo X 1x1" para canaleta 25 mm de altura | 70.88 | 69.24 | 66.16 | 77.24
29 | Caixa de Derivação tipo E 1x1" para canaleta 25 mm de altura | 100.76 | 100.92 | 98.63 | 102.75
30 | Adaptador para eletroduto 3 x 1" para canaleta 25 mm de altura | 55.15 | 55.49 | 53.5 | 56.48
31 | Módulo cego para porta equipamento | 3.13 | 3.13 | 2.99 | 3.29
32 | Curva horizontal 90º | 80.2 | 80.2 | 75.96 | 84.44
33 | Curva vertical externa 90º | 51.43 | 51.51 | 48.36 | 54.43
34 | Luva de Arremate Aluminio Perfil 25 Branco | 30.18 | 30.27 | 28.3 | 31.98
35 | Parafuso para Bucha S8 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.49
36 | Rolo de Fita isolante 20m | 17.94 | 17.63 | 16.77 | 19.43
37 | Bucha S8 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07
2 ­ Material Lógico
Item | Descrição do Material | Preço de Custo | DSS | STELMAT | WWWNET
|  | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$
1 | Conector fêmea RJ-45 Cat. 6 | 38.91 | 38.97 | 37.07 | 40.69
2 | Armário de telecomunicação fechado 12Ux460mm | 601.39 | 608.51 | 573.82 | 621.86
3 | SISTEMA DUPLO DE VENTILACAO (P/ RACK PAREDE) PLUG NBR | 356.39 | 361.1 | 337.55 | 370.52
4 | Guia de cabo fechado com tampa 1U X 19" - preto | 30.82 | 31.51 | 29.46 | 31.51
5 | Painel de fechamento 19" X 1U preto | 10.94 | 11.3 | 10.48 | 11.06
6 | Patch panel carregado 24 portas Cat. 6 | 814.15 | 849.24 | 780.28 | 812.95
7 | Patch cord RJ-45/RJ-45 Cat. 6 - 1,5m azul | 35.73 | 37.65 | 34.3 | 35.25
8 | Patch cord RJ-45/RJ-45 Cat. 6 - 2,5m azul | 41.92 | 43.79 | 40.06 | 41.92
9 | CABO UTP 6 PARES -CATEGORIA 6 | 4.5 | 4.66 | 4.28 | 4.56
10 | Abraçadeira PVC branca 20cm | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21
11 | Fita rotuladora M-TAPE branco | 1.16 | 1.1902 | 1.103 | 1.2158
12 | Régua de tomadas 8 tomadas 2P+T | 107.13 | 108.07 | 100.58 | 112.74
13 | Anilha WIC Colorida NR. 0 A 9 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.69
14 | Abraçadeira de velcro ­ rolo 4,5m | 113.04 | 110.75 | 105.83 | 122.56
15 | SWITCH 24P 10/100/1000 +4P SFP L2 C/GER | 2998.73 | 2910.54 | 2844.39 | 3241.28
16 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 11.35 | 11.3 | 10.75 | 12
17 | Parafuso/porca gaiola | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.73
3 ­ Material Telefonia
Item | Descrição do Material | Preço de Custo | DSS | STELMAT | WWWNET
|  | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$ | Unit. R$
1 | Voice panel 20 portas RJ-11 - IDC 110 | 233.61 | 227.44 | 221.26 | 252.13
2 | Patch cord RJ-11/RJ-11 2 pares - 1,5m | 7.28 | 7.27 | 6.8 | 7.78
3 | Bloco de engate rápido M10-A | 56.73 | 55.33 | 53.35 | 61.53
4 | Suporte baixo para 1 bloco M10 | 7.86 | 7.68 | 7.34 | 8.56
5 | Cabo CI 50x20 Pares | 13.53 | 13.24 | 12.54 | 14.81
6 | Distribuidor geral de telefônia sobrepor 40x40x15cm fundo madeira | 190.35 | 187.89 | 176.4 | 206.76
7 | BRTL-2 A 5 - BARRAMENTO TLB 2 A 5 | 26.12 | 25.75 | 24.28 | 28.34
8 | Barra de aterramento para Bloco M10 | 7.05 | 7.03 | 6.54 | 7.6
9 | Módulo de Proteção MPEI para Bloco M10-A | 13.9 | 13.96 | 12.88 | 14.86
10 | Fio jumper preto X laranja | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.49
11 | Anel guia n 3 | 5.41 | 5.31 | 5.12 | 5.81
12 | Abraçadeira BC n 2 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.66

## BDI
|  |  | Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6) | Cálculo do BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADO EMERGENCIAL EM CABINE DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E QUADROS ELÉTRICOS .
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADO EMERGENCIAL EM CABINE DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, GERADOR, NOBREAK E QUADROS ELÉTRICOS . |  |  | L. S. Horista : | 116.8%
Prop.: | Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6) |  |  | L. Sociais Mensalista : | 73.93%
Local: | Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6) e da Subseção Judiciária de Belo Horizonte (SJMG) |  |  | BDI : | 25.8%
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Ref.: Tabela de Preços SINAPI (Junho/2025)
A composição do BDI acompanha as diretrizes do TCU - Acordão nº 2.369/2011
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | %
1 | Administração Central | AC | 4%
2 | Seguros | S | 0.6%
3 | Riscos e Imprevistos | R | 0.97%
4 | Garantias do Edital | G | 0.21%
5 | Despesas Financeiras | DF | 0.59%
6 | Lucro Bruto | L | 8%
7 | Impostos (PIS+COFINS+ISS) | I | 8.65%
7.1 | PIS |  | 0.65%
7.2 | COFINS |  | 3%
7.3 | ISS |  | 5%
BDI Calculado -----> |  |  | 25.8%

## LEIS SOCIAIS
Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6)
Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA E CHAMADO EMERGENCIAL EM CABINE DE MEDIÇÃO, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E QUADROS ELÉTRICOS
Local: | Tribunal Regional Federal da 6º Região (TRF6) e da Seção Judiciária de Belo Horizonte (SJMG) – Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG
Ref.: | SINAPI - CÁLCULOS E PARÂMETROS - 7ª Edição - Atualizada em Junho/2025
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | Discriminação | PERCENTUAIS
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2%
A | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.76% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.68% | 0%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.65%
B4 | 13° SALÁRIO | 11.06% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.09% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.07%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 13.84% | 10.42%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" | 49.23% | 20.11%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.97% | 4.5%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0.93% | 0.7%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.78% | 2.09%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.5% | 0.38%
C | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" | 10.32% | 7.78%
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B" | 18.71% | 7.64%
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. | 0.53% | 0.4%
D | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 19.24% | 8.04%
GRUPO E
E1 | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTÁRES | 0% | 0%
E | TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 0% | 0%
TOTAL ( A + B + C + D + E ) |  | 116.8% | 73.93%